**استعلام بهای نصب و راه اندازی سیستم اطفاء حریق – سال 1402**

**اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان زنجان در نظر دارد نسبت به خرید تجهیزات و نصب و راه اندازی سیستم اطفاء حریق سیلوی ولایت سلطانیه از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت اقدام نماید.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **قیمت(ریال)** | **متراژ یا تعداد** | **فی واحد (ریال)** | **مشخصات** | **ردیف** |
|  | **1دستگاه** |  | **بوستر پمپ آتشنشانی شامل دوعدد الکتروموتور KW17 و پمپ با هد 65 متر و دبی 45 متر مکعب بر ساعت و کلکتور تابلو برق، فشارسنج ،دبی سنج ، شیرآلات و اتصالات مربوط به قطر 3 اینچ و کابل کشی برق** | **1** |
|  | **4عدد** |  | **شیرهیدرانت** | **2** |
|  | **8عدد** |  | **جعبه آتش نشانی بهمراه شیلنگ 20 متر و نازل و کوپلینگ های آلومنیومی** | **3** |
|  | **1000متر** |  | **لوله پلی اتیلن 10 بارسایز 3 اینچ** | **4** |
|  | **500متر** |  | **لوله پلی اتیلن سایز 2 اینج** | **5** |
|  | **30** |  | **انواع اتصالات شامل زانوی، سه راه ، سایر با اندازه 3 اینچ و 10بار** | **6** |
|  | **20** |  | **انواع اتصالات شامل زانوی سه راه و سایر 2 اینچ** | **7** |
|  | **700 متر** |  | **دستمزد کنده کاری کانال موجود و درآوردن لوله فلزی و لوله کشی جدید سایز 2و3 اینچ** | **8** |
|  | **700 متر** |  | **کنده کاری کانال اضافی و لوله گذاری آب شرب و اطفاء حریق و سایر امورات مرتبط**  | **9** |
|  | **1عدد** |  | **حمل تانکر از سیلوی غدیر زنجان به سیلوی ولایت و نصب آن در چاله و نصب اتصالات مربوطه** | **10** |

**ضمناً شرکت کنندگان می توانند از محل انجام پروژه واقع در سیلوی ولایت سلطانیه در وقت اداری بازدید به عمل آورند و ارائه طراحی از ناحیه پیشنهاد دهندگان بلامانع می باشد.**

**شرکت کنندگان می تواند از نمونه موجود پروژه در سیلوی غدیر زنجان بازدید به عمل آورد.**

**همچنین کلیه اقلام دارای گارانتی معتبر 2 ساله و خدمات پس از فروش باشد.**

 **مهر و امضای پیشنهاد دهنده**

**شماره تماس 02433450005**

****